## Sheet1
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC MINH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TÀ CỌ | [9 empty] | THÔNG SỐ VẬN HÀNH TRẠM 110KV | [12 empty] | Ngày..….tháng...…năm 2012
Bảng số 3
Thời gian | MÁY BIẾN ÁP T1 | [13 empty] | MÁY BIẾN ÁP T2
| Điện áp (kV) | [5 empty] | Dòng điện (A) |  |  | Công suất |  | Nhiệt độ (0C) |  |  | Điện áp (kV) | [5 empty] | Dòng điện (A) |  |  | Công suất |  | Nhiệt độ (0C)
| UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | IA | IB | IC | P (MW) | Q (MVAR) | Dầu | W-115kV | W-10,5kV | UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | IA | IB | IC | P (MW) | Q (MVAR) | Dầu | W-115kV | W-10,5kV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Max
Alarm | >121 | >121 | >121 | >71 | >71 | >71 | >100 | >100 | >100 |  |  | 90 | 95 | 95 | >121 | >121 | >121 | >71 | >71 | >71 | >100 | >100 | >100 |  |  | 90 | 95 | 95
Trip | Dòng điện (A) IA: ≥120; Dòng điện (A) IB: ≥120; Dòng điện (A) IC: ≥120 |  |  | 95 | 105 | 105 | [6 empty] | ≥120 | ≥120 | ≥120 |  |  | 95 | 105 | 105
Thời gian | Điện áp (kV) UAB: Ngăn lộ 171 (TU171)
| Điện áp (kV) UAB: Điện áp (kV); Dòng điện (A) IA: Dòng điện (A) | Công suất |  | Tần số
| UAB | UBC | UCA | UA | UB | UC | IA | IB | IC | P(MW) | Q(MVAR) | Hz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Max
Alarm | >121 | >121 | >121 | >71 | >71 | >71 | 230 | 230 | 230
Trip | Dòng điện (A) IA: 960; Dòng điện (A) IB: 960; Dòng điện (A) IC: 960
[20 empty] | Ca Đêm |  |  | Ca Ngày |  |  | Ca Đêm