## Logsheet Ls-5
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TÀ CỌ | [6 empty] | THÔNG SỐ VẬN HÀNH TỰ DÙNG 400VAC VÀ 220VDC | [12 empty] | Ngày…….tháng……năm 2012
Bảng số 4
Thời gian | TỰ DÙNG 400V - TD91 | [5 empty] | TỰ DÙNG 400V - TD92 | [5 empty] | NHIỆT ĐỘ MBA - TD91 |  |  | NHIỆT ĐỘ MBA - TD92 |  |  | NHIỆT ĐỘ MBA KT TE1 |  |  | NHIỆT ĐỘ MBA KT TE2
| P | UAB | UB | IC | IB | IC | P | UAB | UB | IA | IB | IC | Pha A | Pha B | Pha C | Pha A | Pha B | Pha C | Pha A | Pha B | Pha C | Pha A | Pha B | Pha C
| kW | V | V | A | A | A | kW | V | V | A | A | A | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C |  | 0C | 0C |  | 0C
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
24:00
Min
Max
Alarm | TỰ DÙNG 400V - TD91 IC: 570; TỰ DÙNG 400V - TD91 IB: 570; TỰ DÙNG 400V - TD91 IC: 570; TỰ DÙNG 400V - TD92 IA: 570; TỰ DÙNG 400V - TD92 IB: 570; TỰ DÙNG 400V - TD92 IC: 570 | 130 | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Trip | TỰ DÙNG 400V - TD91 IC: >600; TỰ DÙNG 400V - TD91 IB: >600; TỰ DÙNG 400V - TD91 IC: >600; TỰ DÙNG 400V - TD92 IA: >600; TỰ DÙNG 400V - TD92 IB: >600; TỰ DÙNG 400V - TD92 IC: >600 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Thời gian | TỰ DÙNG 400V - TD91 P: TỰ DÙNG 400V - DIESEL; TỰ DÙNG 400V - TD92 P: HỆ THỐNG KHÍ NÉN; TỰ DÙNG 400V - TD92 IA: HỆ THỐNG BƠM TIÊU - THÁO CẠN | HỆ THỐNG TỰ DÙNG 220VDC | [10 empty] | NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG
| P | UAB | UB | IC | IB | IC | Áp lực khí thắng | Bình khí thắng | Bình khí sửa chữa | Mức hố tháo cạn | Mức hố hố tiêu | Mức hố dầu rỉ | Unạp | Inạp | Ubatt | I batt | U TC(+) | U TC(-) | U bộ 1 | U bộ 2 | U bộ 3 | U bộ 4 | U bộ 5
| kW | V | V | A | A | A | Mpa | Mpa | Mpa | m | m | m | V | Adc | Vdc | Adc | Vdc | Vdc | V | V | V | V | V | 0C
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
24:00
Min
Max
Alarm | A: 570; A: 570; A: 570; Mpa: <0,6; Mpa: <0,6; Mpa: <0,6; m: 492,8; m: 492,55; m: 493,1
Trip | A: >600; A: >600; A: >600
[16 empty] | CA ĐÊM |  |  | CA NGÀY |  |  | CA ĐÊM